|  | Obec Livinské Opatovce Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce |
| --- | --- |

Korešpondenčná adresa záujemcu:

VAŠA ZN. / ZO DŇA    	 NAŠA  ZNAČKA		  VYBAVUJE / LINKA		Livinské Opatovce

VO/ZNH/1/10/2017           p. Hanová / 0918684335		       2.10. 2017

Vec:  Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - výzva na predloženie ponuky a zaslanie súťažných podkladov.

Obec Livinské Opatovce, Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon) Vás vyzýva v súlade s § 117 zákona na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Prívod vody pre závlahu futbalového ihriska“ (zákazka na uskutočnenie stavebných prác).

A) Opis predmetu zákazky:

A.1. Definovanie predmetu zákazky.

Predmetom zákazky uskutočnenie nasledovných stavebných prác:

Opevnenie svahu toku Livina v dĺžke 3,0m

Objekt odberu vody v recipiente ,, Livina“

Odberné potrubie HDPE DN 150 – 7,5m

Potrubie prepadu HDPE DN 150 – 7,5m

Objekt čerpacej šachty

Prívod elektrickej energie k čerpadlám z jestvujúceho meraného odberu /kabína/ 80b.m.

Tlakové potrubie vody HDPE DN 75PN 10 – 107,5m

Armatúrne šachty pre hadicový rozvod vody č.1,2,3,

A.2. Miesto uskutočnenia stavebných prác.

Obec Livinské Opatovce.

A.3. Kritérium vyhodnotenia ponúk.

Najnižšia cena.

A.4. Kontaktná osoba.

Obec Livinské Opatovce, Obecný úrad Livinské Opatovce, Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce.

Daniela Hanová, starostka obce, Obec Livinské Opatovce, Obecný úrad Livinské Opatovce, Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce, tel. 038 / 768 81 53, fax.: 038 / 768 81 53, e-mail: obecliv.opatovce@stonline.sk.

2

B) Postup verejného obstarávania:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona.

C) Predpokladaná hodnota zákazky:

22301,59,- € bez DPH.

D) Termín uskutočnenia predmetu zákazky:

Začatie uskutočňovania stavebných prác: apríl /2018

Ukončenie uskutočňovania stavebných prác: august /2018

E) Podmienky účasti:

Na splnenie podmienok účasti musí záujemca predložiť:

1. neoverenú fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (podľa § 32 ods. 1. písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona), v ktorom preukáže, že je oprávnený uskutočňovať predmetné stavebné práce (predmet zákazky).

F) Predloženie ponuky:

Záujemca predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej heslom: „súťaž – neotvárať“ na adresu: Obec Livinské Opatovce, Obecný úrad Livinské Opatovce, Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce, zasadacia miestnosť. alebo mailom na obecliv.opatovce@stonline.sk..

Lehota na predloženie cenovej ponuky: 20.10.2017 do 09.00 hod.

Cenovú ponuku záujemca uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom.

G) Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú a bude s ním podpísaná zmluva, resp. mu bude vystavená objednávka. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.

S pozdravom

Daniela hanová

starostka obce